СОВЕТ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЯДЫКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

| II созыв | 40 заседание |
| --- | --- |
| РЕШЕНИЕ |
| 24 декабря 2014 г. № 256 |  |

Об утверждении Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Маядыковский сельсовет муниципального района Дюртюлинский  район Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава сельского поселения  Маядыковский  сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан,  Совет сельского поселения Маядыковский  сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. 	Утвердить прилагаемую Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Маядыковский сельсовет муниципального района Дюртюлинский  район Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы».

2. 	Настоящее решение обнародовать  путем размещения  на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Маядыковский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район  Республики Башкортостан по адресу: с. Маядык, ул. Горшкова, 14 и на официальном сайте в сети «Интернет».

3. 	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по земельным вопросам, благоустройству и экологии (Председатель – Хамидуллин А.Р.)

| Глава сельского поселения | А.В. Камильянов |
| --- | --- |

Утверждено Решением

Совета сельского поселения Маядыковский сельсовет муниципального района

Дюртюлинский район

Республики Башкортостан

№ 256 от 24.12 2014 года

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Маядыковский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы»

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Маядыковский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Маядыковский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на период 2014-2020 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 гг.» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Маядыковский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Маядыковский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Маядыковский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, предприятия и организации коммунального комплекса сельского поселения Маядыковский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. |
| Цель и задачи реализации Программы | Основная цель Программы - обеспечение надежности, качества и доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей сельского поселения Маядыковский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на период 2014-2015 гг. и в перспективе до 2020 г. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап (2014-2015 гг.) - на основе опыта предыдущего этапа широкомасштабное выполнение адресной Программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения; Второй этап (2016-2020 гг.) – реализация перспективных проектов развития коммунальной инфраструктуры за счет активного использования механизмов государственно-частного партнерства |
| Основные мероприятия Программы | поэтапное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация действующих объектов коммунальной инфраструктуры на основе внедрения современных технологий энерго- и ресурсосбережения; расширение охвата населения коммунальными услугами за счет развития централизованной системы водоснабжения и сбора, вывоза и утилизации ТБО в населенных пунктах сельского поселения; оптимизация существующих схем тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения с проведением необходимых проектных изысканий; приведение производственных мощностей ресурсоснабжающих организаций в соответствие с перспективными потребностями в коммунальных ресурсах. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет: 2014г. – 220 тыс. руб.; 2015г. – 2200 тыс. руб 2016г. – 2950 тыс. руб 2017г. – 1420 тыс. руб 2018г. – 1700 тыс. руб 2019г. – 2000 тыс. руб 2020г. – 2400 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2020 году ожидается достижение следующих результатов: 1. Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их выработки, транспортировки и распределении. 2. Снижение удельного объема коммунальных ресурсов, потребляемых населением. 3. Повышение количества потребляемых населением коммунальных ресурсов, расчет по которым ведется с использованием приборов учета. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Маядыковский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Координатором Программы является Администрация сельского поселения Маядыковский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район РБ. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется организациями коммунального комплекса сельского поселения в рамках подготовки и выполнения производственных программ. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией сельского поселения Маядыковский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район РБ будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет сельского поселения Маядыковский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Маядыковский  сельсовет муниципального района Дюртюлинский  район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы»  (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, отвечает интересам жителей сельского поселения Маядыковский  сельсовет муниципального района Дюртюлинский  район Республики Башкортостан и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов жилищно-коммунального хозяйства. В связи с тем, что сельское поселение Маядыковский  сельсовет муниципального района Дюртюлинский  район Республики Башкортостан  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств  республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения  и введения системы газоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2014-2020 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

Источниками водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Маядыковский  сельсовет муниципального района Дюртюлинский  район Республики Башкортостан являются:

В с. Маядык источником водоснабжения является эксплуатационная скважина № 1В, расположенная на южной окраине села, пробуренная в 1987 году, глубина скважины 47,0 м. Дата ввода в эксплуатацию – 1987 год. Производительность скважины – 2,88 м3/час.

Протяженность сетей водопровода –5 км по улицам Южная, Пролетарская, Сосновая, Советская, Горшкова, Молодежная. Количество водозаборных колонок – 17 шт.

В с. Искуш  источником водоснабжения является эксплуатационная скважина № 2В, расположенная на южной окраине села, пробуренная в 1982 году, глубина скважины 60 метров. Производительность скважины – 1,8 м3/час.

Протяженность сетей водопровода – 2,0 км по улицам Шкетана, Мира, Пролетарская. Количество водозаборных колонок – 6 шт.

В с. Миништы источником водоснабжения является эксплуатационная скважина №1, расположенная в восточной части села, пробуренная в 1987 году. Производительность скважины – 3,6 м3/час. Для населения используется каптированный родник производительностью 3,0 м3/час.

Протяженность сетей водопровода – 5,5 км по улицам Заовражная,Советская, Лесная, Районная, Крупской, Зеленая, Полевая, Пионерская, Школьная, Луговая, Молодежная. Количество водозаборных колонок – 21 шт.

В с. Ярмино источником водоснабжения является эксплуатационная скважина №5647, расположенная на северной окраине села, пробуренная в 1987 году. Глубина скважины 80,0 м. Производительность скважины – 3,6 м3/час.

Протяженность сетей водопровода – 4,0 км по улицам Садовая, Давлетгареевых, Советская. Количество водозаборных колонок – 15 шт.

В с. Старокангышево источником водоснабжения являются эксплуатационные скважины, расположенные на западной окраине села. Протяженность сетей водопровода – 3,0 км по улицам Тукая, Кирова, Ленина, Чеверева.

В с. Таш-Елга источником водоснабжения является эксплуатационная скважина. Протяженность сетей водопровода – 0,5 км по улице С. Юлаева.

Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

В остальных населенных пунктах сельского поселения (д. Атачево, д. Баргызбаш, с. Покровка, д. Успеновка) водозаборы отсутствуют. Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - для питьевых нужд.

Водоохранные зоны родников, рек и озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное.

Значительная часть используемых родников не каптированы.

4.2. Электроснабжение

Потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия, предприятия легкой, пищевой промышленности, сельское хозяйство, жилая застройка с административно-бытовыми и коммунальными предприятиями.

Основными источниками электроснабжения сельсовета являются подстанции:

«Маядык» 35/6 кВ, мощностью 4 мва, «Челкаково» 35/6 кВ, мощностью 4 мва.

Энергопитание населенных пунтов сельского поселения Маядыковский сельсовет осуществляется по воздушной линии электропередач 6 кВ.

Количество трансформаторов (6/04 кВ), установленных в населенных пунктах -41:

в с. Маядык - 11,

в с. Искуш - 3,

в с. Миништы-12,

в с. Ярмино – 6.

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивает Дюртюлинский РЭС – ПО ОЭС ООО «БашРЭС».

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-70-120, при прокладке новых линий электропередач для снабжения новых объектов электроэнергией  рекомендуется применение самонесущего изолированного провода СИП 2А.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

4.3. Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Маядыковский сельсовет осуществляется  филиалом ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в  г. Дюртюли Республики Башкортостан. Все деревни сельского поселения газифицированы, кроме населенных пунктов Покровка, Успеновка, Атачево.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, водоснабжению и  газоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электроснабжению, водоснабжению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения сельского поселения Маядыковский  сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет  12890 тыс. рублей.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде дотаций местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2014-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный  год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Маядыковский

сельсовет муниципального района

Дюртюлинский район

Республики Башкортостан

на 2014-2020 годы

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Маядыковский  сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Изыскательские работы, изготовление проектно-сметной документации, экспертиза проекта линий водопроводов в населенных пунктах Маядык, Искуш, Миништы, Старокангышево, Ярмино, Баргызабш | 2015 | 1200 | Бюджеты всех уровней |
| 2 | Строительство линий водопроводов в населенных пунктах Маядык, Искуш, Миништы, Старокангышево, Ярмино, Баргызабш | 2016-2017 | 1770 | Бюджеты всех уровней |
| 3 | Ремонт и замена водонапорных башен в населенных пунктах Маядык, Искуш, Ярмино, Баргызабш | 2016 | 400 | Бюджеты всех уровней |
|  | Итого |  | 3370 |  |
| Газоснабжение |
| 4 | Изыскательские работы, изготовление проектно-сметной документации, экспертиза проекта линий газопроводов в населенных пунктах Маядык, Искуш, Миништы, Старокангышево, Ярмино | 2015 | 1000 | Бюджеты всех уровней |
| 5 | Строительство линий газопроводов в населенных пунктах Маядык, Искуш, Миништы, Старокангышево, Ярмино | 2016-2017 | 2200 | Бюджеты всех уровней |
|  | ИТОГО: |  | 3200 |  |
| Электроснабжение |
| 6 | Реконструкция уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения | 2014-2020 | 4620 | Бюджеты всех уровней |
|  | ИТОГО: |  | 6320 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 12890 |  |

__________________